## 機器定義ファイル生成ツール
iDAQAnyWhere for MODBUS機器定義ファイル生成ツール
Step1. | テーブルに機器の名前と生産会社の名前を記入する。
| 機器名 | TemplateDevice |  | 注：機器名は１～１６個のASCII文字。
| 会社名 | PromiseTech |  | 注：機器の生産会社。空くでもOK。
Step2. | 収集のMODBUSレジスターを設定する。テーブルの行を追加・削除してもOK。アドレスレンジは１から65535までです。
| レジスター名 | ファンクションコード | アドレス | データタイプ
| PV | 3 | 40001 | INT16
| ALM | 3 | 40011 | INT16
Step3. | 収集チャネルを設定する。テーブル内の行を追加・削除してもOK。
チャネルのアラーム情報がない場合、アラームタイプがブランク、あるいは、OFFにする。
[7 empty] | アラームレベル1 |  |  | アラームレベル2 |  |  | アラームレベル3 |  |  | アラームレベル4
| チャネル名 | 小数点 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 値レジスター | タイプ1 | レジスター1 | マスク1 | タイプ2 | レジスター2 | マスク2 | タイプ3 | レジスター3 | マスク3 | タイプ4 | レジスター4 | マスク4
| CH001 | 1 | 0 | 100 | V | PV | H | ALM | 0x0001 | L | ALM | 0x0002 | L | ALM | 0x0004 | L | ALM | 0x0008
| CH002 | 1 | 0 | 100 | V | PV | H | ALM | 0x0001 | L | ALM | 0x0002 | L | ALM | 0x0004 | L | ALM | 0x0008
Step4. | 本ファイルをXMLフォーマットとして保存する。ファイル名は上記の機器名.xmlとしてください。
あるいは、メニュー：開発ツール→エクスポートを選択して、XMLファイルをエクスポートしてください。エクスポートファイル名は上記の機器名.xmlとしてください。
今後このファイルを編集続きたい場合、EXCELファイルとして、本ファイルを保存する。
Step5. | 以下の方法を利用して、機器定義ファイルをiPhoneやiPADへインポートする。
1、ツール（iTunes, iFunBoxなど）を利用して、機器定義ファイルをiDAQMODのXMLフォルダ下にコピーする。
2、機器定義ファイルをメールの添付ファイルとして送付し、iPhoneやiPADで添付ファイルを開く。開く時に、iDAQMODソフトを選択する。
3、機器定義ファイルを弊社（support@promise-auto.com）へ送付する。ファイルをチェックし、弊社のウェブサイトに置く。
iDAQMODソフトの機器リストページでリフレッシュすれば、定義ファイルをインポートできる。